КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ.

- Общая часть задания.

Расчет затрат на электроэнергию в производственной мастерской по ремонту двигателей с использованием компьютерных программ.

В общей части задания необходимо определить тип и объем мастерской, рассчитать вентиляцию мастерской и подобрать вентилятор, рассчитать освещенность, рассчитать общую потребляемую электроэнергию участком, выбрать аппаратуру защиты от токов короткого замыкания всего электрооборудования мастерской. После определения суммарной мощности необходимо найти количество потребляемой электроэнергии в год и затраты на нее. Результаты выбора и расчеты необходимо записать в таблицу приложения №1. Оформление производится в компьютерной программе MicrosoftWord.

Исходные данные:

Габариты помещения: Высота – м, Ширина – м, Длина –м

Стоимость 1 кВт/часа для мастерской –

Годовое число часов работы участка –     ч

Напряжение питающей сети принять –  В