КОМПЛЕКСНОЕ ЗАДАНИЕ II УРОВНЯ

На выполнение задания отводится 180 минут на каждого участника. Максимальное количество баллов за вариативную часть комплексного задания II уровня – 35 б.

Вариативная часть для специальности 35.02.08 "Электрификация и автоматизация сельского хозяйства"

Задание: Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация электрооборудования

- Составить графическое изображение принципиальной электрической схемы управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью) в программе КОМПАС-3D – 30 минут

- Произвести монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования в животноводческом комплексе содержания КРС – 150 минут, из них 10 минут на подготовку рабочего места

Общие положения

- Максимум времени: 180 минут на выполнение задания:

Ход выполнения работы

- Составить графическое изображение принципиальной электрической схемы управления реверсивным двигателем с помощью двух магнитных пускателей и трех кнопок (две из которых имеют контакты с механической связью) в программе КОМПАС-3D – 30 минут с помощью персонального компьютера и представить в распечатанном виде  - 10 баллов

- Проверить комплектующие, инструменты. Произвести монтаж схемы силового и осветительного электрооборудования в животноводческом комплексе содержания КРС – 25 баллов

Участнику необходимо графически изобразить коммутацию линий связи. Для прорисовки линий коммутации используется программный комплекс «Компас 3D LT V12». Нумерация контактов, соответствует аппаратам продукции ИЭК. На лампах нумерация контактов соответствует «1», «2».

Техника безопасности:

- При выполнении монтажа и пуска в эксплуатацию участник использует средства индивидуальной защиты (далее СИЗ) (кепка, очки, спецодежда, диэлектрический коврик).

- СИЗ участник привозит с собой (кроме диэлектрического коврика)

- Использовать СИЗ, согласно инструкции по охране труда

Тулбокс (участник может привезти с собой):

- Инструмент для снятия изоляции

- Набор отверток крест

- Набор отверток шлиц

- Аккумуляторный шуруповерт

- Электрическая отвертка

- Плоскозубцы

- Другое оборудование, согласованное с экспертом